## I_10Martonvásár
Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Martonvásár Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Vagyonkezelt
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 11-04659-1-001-01-10 |  |  | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton)
Tervezett éves forrás 2022 |  | 3000 |  |  | eFt | Vagyonkezeléses ÉCS |  | -285 | eFt
Egyéb forrás 2022 évre: |  | 0
Tervezett költség 2022 év: |  | 2600 |  |  | eFt | 2022 évi beruházás: |  | 3000
Tartalék, hiány (nettó): |  | 400 |  |  | eFt | Testületi határozat az önk. forrás rendelkezésre állásáról.
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék: |  | Martonvásár Város Önkormányzata | 400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. január | 2022. december | x
2. | Hálózatrekonstrukcióhoz tervdokumentáció készítése: 1. Martonvásár, Béke út-(Tűzoltószertár) csőhíd között NA100 ac. vízvezeték 100m 2. Martonvásár, Petőfi u. NA100 ac. vízvezeték 150m 3. Martonvásár, Táncsics M. u. NA100 ac. vízvezeték 260m 4. Martonvásár, VI-VII. kút-település között vezeték NA150 KMPVC vízvezeték 470m | A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően. | Martonvásár Város Önkormányzata | 2600 | Egyéb forrás + pályázati forrás | 2022. január | 2022. december | x
3. | Nyilvántartásban nem szereplő önkormányzati tulajdonú közművezetékek geodéziai bemérése az eközmű törvénnyel összhangban. Bekötések bemérése kb. 580 db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 2900 | Egyéb forrás (Fejérvíz önrész) + pályázati forrás | 2023 | 2023 |  | x
4. | Erdőhát kutak vill energia ellátása | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
5. | Vízmű erősáramú és irányítástechnikai rendszerének felújítása | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 4500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
6. | Hálózatrekonstrukció keretében vezetékkiváltás: 1. Martonvásár, Béke út-(Tűzoltószertár) csőhíd között NA100 ac. vízvezeték 100m 2. Martonvásár, Petőfi u. NA100 ac. vízvezeték 150m 3. Martonvásár, Táncsics M. u. NA100 ac. vízvezeték 260m 4. Martonvásár, VI-VII. kút-település között vezeték NA150 KMPVC vízvezeték 470m | A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően. | Martonvásár Város Önkormányzata | 35700 | Állami támogatás, pályázati forrás | 2023. | 2026. |  | x
7. | Elektromos és irányítástechnikai rendszer felújítása 3db Martonvásár-Kismarton vízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
8. | Hálózaton szivacsos csőtisztításhoz szükséges csomópontok kialakítása Martonvásár vízhálózat 5db/év 500eFt/db | nem | Martonvásár Önkormányzat | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
9. | 2db kútakna falának csempézése ( III, IV, V ) közül Martonvásár vízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
10. | Kismarton vízrendszer erősáramú és irányításchnikai renszer II. ütem felújítás | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
11. | Búvárszivattyúk pótlása 1db Martonvásár vízműtelep | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
12. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltásának tervezése | igen | Martonvásár Város Önkormányzata | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
13. | Veszélyes közelségű közüzemi vezetékek cseréje | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 30000 | Forráshiány | 2024. | 2026. |  | x
14. | Erdőhát vízrendszer erősáramú és irányítástechnikai rendszer II.ütem felújítás | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
15. | Martonvásár II.-es kút fogyasztásmérő szekrény csere | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
16. | Gerincvezeték csere bekötésekkel NA80 100m Martonvásár vízhálózat | igen | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Egyéb | 2024. | 2026. |  | x
17. | Elektromos betápláló vezeték cserével és új földre telepített fogyasztásmérő szekrény csere 1db, fázisjavítás beépítésével Martonvásár vízműtelep | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
18. | 5 db csomóponti tolózár cser NA150 Martonvásár vízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
19. | Irányítástechnikai rendszer felújítása II. ütem 1db Martonvásár vízműtelep | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 2500 | Egyéb | 2024. | 2026. |  | x
20. | Martonvásár Glóbusz fogyasztásmérő szekrény csere | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
21. | 6 db csomóponti tolózár cser NA100 Martonvásár vízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 900 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
22. | Martonvásár 500 m3-es glóbusz burkolat szegecselés 1db , felújítás Martonvásár | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Egyéb | 2024. | 2026. |  | x
23. | Víztárolók épület, építményeinek felújítása 1db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2026. |  | x
24. | II. kút melléfúrásos pótlása 1db | igen | Martonvásár Város Önkormányzata | 20000 | Forráshiány | 2027. | 2027. |  |  | x
25. | Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása 6db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2028. |  |  | x
26. | III. kút melléfúrásos pótlása 1db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 19000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2029. |  |  | x
27. | Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása 6db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2031. |  |  | x
28. | Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása 6db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2029. |  |  | x
29. | Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 12db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 10200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2034. |  |  | x
30. | Vízműtelep épület, építményeinek felújítása 1db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2034. |  |  | x
31. | Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2034. |  |  | x
32. | Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása 6200fm | igen | Martonvásár Város Önkormányzata | 310000 | Forráshiány | 2027. | 2034. |  |  | x
33. | Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 990db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 148500 | Forráshiány | 2027. | 2034. |  |  | x
34. | Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 132db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 13200 | Forráshiány | 2027. | 2034. |  |  | x
35. | Víztárolók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata | 1250 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2029. |  |  | x
36. | Erdőhát új kút fúrás és bekötés 1db | igen | Martonvásár Város Önkormányzata | 15000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2031. | 2031. |  |  | x
…
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) (nettó)
I. ütem | 3000 | 3000
II. ütem | 102600 | 10556
III. ütem | 550450 | 26390
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni