## I_10Martonvásár
Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Martonvásár Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Vagyonkezelt
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 11-04659-1-001-01-10 |  |  | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton)
Tervezett éves forrás 2022 év : |  | 55200 |  |  | eFt | Állami támogatás- Önkormányzati forrás: |  |  | 0 | eFt
Tervezett költség 2022 év : |  | 55200 |  |  | eFt | Közműfejlesztési hozzájárulás: |  | 55200 | eFt
Tartalék, hiány (bruttó): |  | 0 |  |  | eFt | Önkormányzati tartalék forrás: |  | 0 | eFt
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | Martonvásár VII. sz. kút tervezése, engedélyeztetése | igen | Martonvásár Önkormányzat | 4500 | Inpark közmű hozzájárulás | 2022. január | 2022.december | x
2. | Martonvásár VII. sz. kút fúrása és rendszerbe állítása, csatlakozó vezeték megépítése | igen | Martonvásár Önkormányzat | 50700 | Inpark közmű hozzájárulás | 2022. január | 2022. december | x
3. | Erdőhát meglévő III. sz. kút (K-48) melléfúrásos felújítása 66m | igen | Martonvásár Önkormányzat | 5099 | Pályázati forrás | 2023. | 2023. |  | x
| Erdőhát meglévő III. sz. kút (K-48) kútakna, kútház építés 1db |  |  | 1853
| Erdőhát meglévő III. sz. kút (K-48) kútszivattyú gépészettel (H=40 m; Q=6 m3/h) 1db |  |  | 238
| Erdőhát arzén-mentesítő technológia 6 m3/h, 116 m3/d |  |  | 14500
| Erdőhát konténer gépház 1db |  |  | 1650
| Erdőhát tisztítottvíz tároló 25m3 |  |  | 8688
| Erdőhát dekantáló medence 5m3 |  |  | 1788
| Erdőhát dekantáló szivattyú H=6 m; Q=4 m3/h 2db |  |  | 424
| Erdőhát vegyszer adagoló 3db |  |  | 450
| Erdőhát öblítő szivattyú (H= 20m; Q=5 m3/h) 2db |  |  | 496
| Erdőhát hálózati szivattyú (H= 50m; Q=6 m3/h) 2db |  |  | 778
| Erdőhát hálózatfejlesztés (d25 PE) 489m |  |  | 2934
| Erdőhát hálózatfejlesztés (d63 PE) 188m |  |  | 1986
| Erdőhát hálózatfejlesztés (d90 PE) 197m |  |  | 2857
| Erdőhát hálózatfejlesztés (d110 PE) 1635m |  |  | 25956
| Erdőhát hálózatfejlesztés (FF tűzcsap) 10db |  |  | 1800
| Kismarton-Erdőhát összekötő vezeték(d110PE) 2230m |  |  | 35401
| irányítástechnika, vezérlés 1db |  |  | 8550
| próbaüzem 3 hónap |  |  | 1800
4. | hatósági eljárási díjak és illetékek, vizsgálatok egyszeri költsége | igen | Martonvásár Önkormányzat | 700 | Forráshiány/kiegészítő állami támogatás | 2023. | 2023. |  | x
| Erdőhát meglévő I. sz. kút (K-28) melléfúrásos felújítása 80m |  |  | 6180
| Erdőhát meglévő I. sz. kút (K-28) kútakna, kútház építés 1db |  |  | 1853
| Erdőhát meglévő I. sz. kút (K-28) kútszivattyú gépészettel (H=50 m; Q=6 m3/h) 1db |  |  | 293
| Erdőhát meglévő víztorony felújítása |  |  | 13600
| Kismarton hálózatfejlesztés (d25 PE) 188m |  |  | 1128
| Kismarton hálózatfejlesztés (d63 PE) 372m |  |  | 3929
| Kismarton hálózatfejlesztés (d110 PE) 607m |  |  | 9636
| Kismarton hálózatfejlesztés (FF tűzcsap) 2db |  |  | 360
| Martonvásár V.sz. kút arzén-mentesítő technológia 18 m3/h, 180 m3/d |  |  | 105
| Martonvásár vegyszer adagoló 1db |  |  | 150
| Martonvásár konténer gépház 1db |  |  | 1650
| Martonvásár dekantáló medence 1m3 |  |  | 358
| Martonvásár dekantáló szivattyú H=6 m; Q=4 m3/h 1db |  |  | 212
| Erdőhát kerítés |  |  | 690
| Erdőhát vízműtelep burkolat (járda) |  |  | 13
| Erdőhát vízműtelepen belüli útépítés |  |  | 773
| vízműtelepi szerelvények |  |  | 3120
| tolózár és szerelvény aknák (4db) |  |  | 800
5. | Online vízminőség mérő műszer, bejelzéssel 1db Martonvásár vízműtelep | nem | Martonvásár Önkormányzat | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS+ Önkormányzati forrás | 2023. | 2023. |  | x
6. | Települések központba történő bejelzésének megvalósítása, villamos és írányítástechnikai fejlesztéssel ill. kiépítéssel. | nem | Martonvásár Önkormányzat | 26500 | Önkormányzati forrás+Állami támogatás | 2024. | 2026. |  | x
7. | Új kút létesítése és bekötése | igen | Martonvásár Önkormányzat | 36000 | Pályázati forrás, Állami támogatás | 2024. | 2026. |  | x
8. | Vas- és mangántalanító berendezések, nyomásfokozók és tisztívíz medencék kiépítése. | igen | Martonvásár Önkormányzat | 1000000 | Pályázati forrás, Állami támogatás | 2024. | 2026. |  | x
9. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Martonvásár vízhálózat | igen | Martonvásár Önkormányzat | 10000 | Forráshiány | 2027. | 2028. |  |  | x
*A 1084/2016.(II.29.) Korm.határozata alapján a KEHOP-2.1. azonosító jelű " Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja " projekt támogatási kerete: 140 000 000Ft
…
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 55200 | 55200
II. ütem | 1228298 | -
III. ütem | 10000 | -
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni