## X_1Martonvásár agglomeráció
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Martonvásár város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Bérüzemeltetés
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 21-04659-1-004-01-14 |  |  | X/1. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer
Tervezett éves forrás 2024 év: |  | 68395 |  |  | eFt | Bérleti díj: Ráckeresztúr + Martonvásár + Tordas + Gyúró = |  | 33262 | eFt
Tervezett költség 2024 év: |  | 14400 |  |  | eFt | 2023 évi felújítás: |  | 19150 | eFt
[6 empty] | 2024 évi beruházás: |  | 2500 | eFt
Tartalék, hiány (nettó): |  | 53995 |  |  | eFt | Előző évi GFT alapján: |  | 37652 | eFt | Martonvásár:33790eFt Ráckeresztúr:3862eFt Gyúró:0 Ft
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a teljes tervezett forrás 10%-a: |  | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6840 | Bérleti díj | 2024. | 2024. | x
SZENNYVÍZTELEP
1. | Szennyvíztelep kezelő épületben fűtés kialakítása |  | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1000 | Bérleti díj | 2024. január | 2024. december | x
2. | Települések bejelzésének megvalósítása (tükrözéssel) |  | Martonvásár Város Önkormányzata* | 3000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
3. | Kommunikációk felújítása a szennyvíztelep és a régi rendszerű szennyvízátemelők között (Az ár pontosítása a tárgyévi felmérések, árajánlatok alapján!) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 5500 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
4. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (légfúvó) 2db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 9000 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
5. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (szivattyú, keverő, egyéb) 9db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 15500 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
6. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (rács) 1db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6000 | Bérleti díj | 2029. | 2029. |  |  | x
7. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása, centrifuga helyett prés 1db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 9000 | Bérleti díj | 2029. | 2029. |  |  | x
8. | Szennyvíztisztító telep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2000 | Bérleti díj | 2030. | 2031. |  |  | x
RÁCKERESZTÚR
1. | Ráckeresztúr R5 átemelőbe Flygt szivattyúk nagyobb teljesítményűre cserélése 2db (Flygt 3057-ről Flygt 3085-re) Iskola építés miatt |  | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2024. január | 2024. december | x
2. | R1 átemelő 1db frekvencia váltó 13,5kW (mind a négy település) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 8250 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
3. | R3 átemelő 2db Flygt 3069 2,4kW 1200eFt/db (csak Ráckeresztúr) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2400 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
4. | R3 átemelő villamos teljesítmény bővítés (csak Ráckeresztúr) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
5. | R4 átemelő villamos teljesítmény bővítés (csak Ráckeresztúr) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2000 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
6. | Adott településen 2db szennyvízátemelő teljes vill. Felújítása, korszerűsítése 6000e Ft/db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 12000 | Bérleti díj | 2026. | 2027. |  | x
7. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 6db Ráckeresztúr szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6300 | Bérleti díj | 2028. | 2028. |  | x
8. | Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása 16db Ráckeresztúr szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 11400 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
9. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 16db Ráckeresztúr szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 12600 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
MARTONVÁSÁR
1. | Önk. Igény: Martonvásáron aknafedlapok építészeti felújítása szintreemeléssel kb. 20db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 5000 | Bérleti díj | 2024.január | 2024.december | x
2. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 10db Flygt DXM 35-5 220eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2200 | Bérleti díj | 2024.január | 2024.december | x
3. | M1 átemelő 2db Flygt 3202 37kW szivattyú 16 000eFT/db (Tordas, Gyúró, Martonv.) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 32000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
4. | M1 átemelő 2db frekvencia váltó 37kW 11 000eFT/db (Tordas, Gyúró, Martonv.) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 22000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
5. | M1 átemelő vezérlő szekrény csere (Tordas, Gyúró, Martonv.) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6500 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
6. | Adott településen 1db szennyvízátemelő teljes vill. Felújítása, korszerűsítése 6000e Ft/db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
7. | Adott településen 2db szennyvízátemelő teljes vill. Felújítása, korszerűsítése 6000e Ft/db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 12000 | Bérleti díj | 2026. | 2027. |  | x
8. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása 5db 150eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 750 | Bérleti díj | 2026. | 2027. |  | x
9. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 3db 1000eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 3000 | Bérleti díj | 2029. | 2029. |  |  | x
10. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 29db 50eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1450 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
11. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 19db 220eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4180 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
12. | Gravitációs szennyvízcsatorna fedlapjainak pótlása 10db 250eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2500 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
13. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek pótlása 5db 300eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1500 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
14. | Szennyvízátemelők építményeinek felújítása 10db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
15. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 10db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
16. | Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása 34db 30eFt/db Martonvásár szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1020 | Bérleti díj | 2029. | 2038. |  |  | x
TORDAS
1. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása Flygt DXM 35-5 5db 220eFt/db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1100 | Bérleti díj | 2024.január | 2024.december | x
2. | T1 átemelő 1db Flygt 3201 szivattyú (Tordas, Gyúró) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 9000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
3. | T1 átemelő 1db frekvencia váltó 37kW | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 7000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
4. | Adott településen 2db szennyvízátemelő teljes vill. Felújítása, korszerűsítése 6000e Ft/db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 12000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
5. | Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása 10db 30eFt/db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 300 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
6. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 10db 50eFt/db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 500 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
7. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása 5db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 750 | Bérleti díj | 2026. | 2028. |  | x
8. | Szennyvízátemelők építményeinek felújítása 6db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2400 | Bérleti díj | 2026. | 2028. |  | x
9. | Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása 31db 30eFt/db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 930 | Bérleti díj | 2029. | 2034. |  |  | x
10. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 31db 50eFt/db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1550 | Bérleti díj | 2029. | 2034. |  |  | x
11. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 36db 220eFt/db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 7920 | Bérleti díj | 2029. | 2035. |  |  | x
12. | Gravitációs szennyvízcsatorna fedlapjainak pótlása 5db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1250 | Bérleti díj | 2030. | 2030. |  |  | x
13. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek pótlása 5db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1500 | Bérleti díj | 2030. | 2030. |  |  | x
14. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 6db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2600 | Bérleti díj | 2030. | 2030. |  |  | x
15. | Szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 6db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6000 | Bérleti díj | 2031. | 2032. |  |  | x
16. | Házi szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 41db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2050 | Bérleti díj | 2031. | 2032. |  |  | x
17. | Gravitációs szennyvízcsatorna gerincvezetékeinek felújítása 0fm Tordas szennyvízhálózat | Tartalékolás | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4800 | Bérleti díj | 2031. | 2038. |  |  | x
18. | Gravitációs szennyvízcsatorna bekötővezetékeinek felújítása 0db Tordas szennyvízhálózat |  | Martonvásár Város Önkormányzata* |  |  | 2031. | 2038. |  |  | x
19. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték gerincvezetékeinek felújítása 0fm Tordas szennyvízhálózat |  | Martonvásár Város Önkormányzata* |  |  | 2031. | 2038. |  |  | x
20. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 3db Tordas szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 2600 | Bérleti díj | 2032. | 2038. |  |  | x
GYÚRÓ
1. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása Flygt DXM 35-5 5db 220eFt/db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1100 | Bérleti díj | 2024.január | 2024.december | x
2. | Gy 1 átemelő 1db Flygt 6020 Concertor szivattyú (csak Gyúró) | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4300 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
3. | Gy1 átemelő Szivattyú vezérlés csere | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 6000 | Bérleti díj | 2025. | 2025. |  | x
4. | Adott településen 2db szennyvízátemelő teljes vill. Felújítása, korszerűsítése 6000e Ft/db | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 12000 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
5. | Gravitációs szennyvízcsatorna beton műtárgyainak felújítása 3db 600eFt/db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1800 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
6. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 5db 220eFt/db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1100 | Bérleti díj | 2025. | 2028. |  | x
7. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása 5db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 750 | Bérleti díj | 2025. | 2028. |  | x
8. | Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása 15db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 450 | Bérleti díj | 2029. | 2030. |  |  | x
9. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 15db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 750 | Bérleti díj | 2029. | 2030. |  |  | x
10. | Gravitációs szennyvízcsatorna fedlapjainak pótlása 3db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 750 | Bérleti díj | 2029. | 2030. |  |  | x
11. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek pótlása 5db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1500 | Bérleti díj | 2030. | 2031. |  |  | x
12. | Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása 4db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1600 | Bérleti díj | 2030. | 2031. |  |  | x
13. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 4db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 1900 | Bérleti díj | 2030. | 2031. |  |  | x
14. | Szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 4db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2031. | 2033. |  |  | x
15. | Házi szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 15db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 750 | Bérleti díj | 2031. | 2033. |  |  | x
16. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 4db Gyúró szennyvízhálózat | nem | Martonvásár Város Önkormányzata* | 5000 | Bérleti díj | 2031. | 2033. |  |  | x
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) (nettó) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) (nettó)
I. ütem | 21240 | 68395
II. ütem | 187600 | 133048
III. ütem | 126050 | 332620
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni