## I_10Martonvásár
Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 évi időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű ágazat: |  |  | Közműves ivóvízellátás
[13 empty] | Vagyonkezeléses ÉCS | 7785 | eFt
Fontossági sorrend | A felújítási feladat kategóriája | Felújítás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll) | Víziközmű-rendszer megnevezése | Víziközmű-rendszer hivatali kódja | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]
[7 empty] | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | I. ütem | II. ütem
1. |  | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 10%-a: |  | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 778 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2026. | 778 | 0
2. |  | Vezeték kiváltás 70,0 m Fehérvári út, (csőhíd, tűzoltószertár előtti területen) kivitelezés tervek (2023) szerint | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 6000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2026. | 6000 | 0
|  | I. ütem összesen: |  |  |  |  | 6778 |  |  |  | 6778 | 0
3. |  | 5 db csomóponti tolózár csere NA150 Martonvásár vízhálózat | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2027. | 0 | 1000
4. |  | 6 db csomóponti tolózár cser NA100 Martonvásár vízhálózat | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2029. | 0 | 3000
5. |  | Hálózatrekonstrukcióhoz tervdokumentáció készítése: 2. Martonvásár, Petőfi u. NA100 ac. vízvezeték 150m 3. Martonvásár, Táncsics M. u. NA100 ac. vízvezeték 260m 4. Martonvásár, VI-VII. kút-település között vezeték NA150 KMPVC vízvezeték 470m | A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően. | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. | 0 | 3000
6. |  | Hálózatrekonstrukció keretében vezetékkiváltás: 1. Martonvásár, Béke út-(Tűzoltószertár) csőhíd között NA100 ac. vízvezeték 100m 2. Martonvásár, Petőfi u. NA100 ac. vízvezeték 150m 3. Martonvásár, Táncsics M. u. NA100 ac. vízvezeték 260m 4. Martonvásár, VI-VII. kút-település között vezeték NA150 KMPVC vízvezeték 470m | A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően. | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 95000 | Forráshiány | 2030. | 2031. | 0 | 95000
7. |  | Hálózaton szivacsos csőtisztításhoz szükséges csomópontok kialakítása Martonvásár vízhálózat 5db | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. | 0 | 5000
8. |  | 2db kútakna falának csempézése ( III, IV, V ) közül Martonvásár vízhálózat | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. | 0 | 800
9. |  | Búvárszivattyúk pótlása 1db Martonvásár vízműtelep | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. | 0 | 800
10. |  | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltásának tervezése | Engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. | 0 | 2000
11. |  | Veszélyes közelségű közüzemi vezetékek cseréje | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 50000 | Forráshiány | 2030. | 2035. | 0 | 50000
12. |  | Gerincvezeték csere bekötésekkel NA80 100m Martonvásár vízhálózat | Engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 10000 | Forráshiány | 2030. | 2035. | 0 | 10000
13. |  | Elektromos betápláló vezeték cserével és új földre telepített fogyasztásmérő szekrény csere 1db, fázisjavítás beépítésével Martonvásár vízműtelep | Nem engedélyköteles | I/10. Martonvásár Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát, Martonvásár-Kismarton) | 11-04659-1-001-01-10 | Martonvásár Város Önkormányzata | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2035. | 0 | 3000
|  | II. ütem összesen: |  |  |  |  | 173600 |  |  |  | 0 | 173600
|  | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem |  | 6778 | 7785
II. ütem |  | 173600 | 70065